Kabelschachtabdeckungen BEGU

Belastungsklasse B125, D400, F900

Einstieg 70/70 cm

.... Stück

Kabelschachtabdeckung Kl. ..... nach EN 124 für lichte Einstiegsöffnung 70/70 cm, Guß mit Stahlbeton, liefern und in Zementmörtel nach DIN 1045 Abschn. 5.3.8 versetzen und einbauen

Hersteller: bbL GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

Kabelschachtabdeckung Kl. ..... bestehend aus:

- Deckelrahmen aus Gußeisen

Gewicht ..... kg

1 Stück

- Deckel aus Gußeisen mit Stahlbetonfüllung, mit Entlüftung

Gewicht ..... kg

1 Stück

.... Stück

Kabelschachtabdeckung Kl. ..... nach EN 124 für lichte Einstiegsöffnung 70/70 cm, Guß mit Stahlbeton, liefern und in Zementmörtel nach DIN 1045 Abschn. 5.3.8 versetzen und einbauen

Hersteller: bbL GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

Kabelschachtabdeckung Kl. ..... bestehend aus:

- Deckelrahmen aus Gußeisen

Gewicht ..... kg

1 Stück

- Deckel aus Gußeisen mit Stahlbetonfüllung, ohne Entlüftung

Gewicht ..... kg

1 Stück

Ergänzungsteile (nach Bedarf in Text einfügen):

- Deckelrahmen Kl. B125 aus Gußeisen

Gewicht 45 kg

- Deckelrahmen Kl. D400 aus Gußeisen

Gewicht 70 kg

- Deckelrahmen Kl. F900 aus Gußeisen

Gewicht 70 kg

- Deckel Kl. B125 aus Gußeisen mit Stahlbetonfüllung, ohne Entlüftung

Gewicht 136 kg

- Deckel Kl. B125 aus Gußeisen mit Stahlbetonfüllung, mit Entlüftung

Gewicht 130 kg

- Deckel Kl. D400 aus Gußeisen mit Stahlbetonfüllung, ohne Entlüftung

Gewicht 207 kg

- Deckel Kl. D400 aus Gußeisen mit Stahlbetonfüllung, mit Entlüftung

Gewicht 194 kg

- Deckel Kl. F900 aus Gußeisen mit Stahlbetonfüllung, ohne Entlüftung

Gewicht 210 kg

- Deckel Kl. F900 aus Gußeisen mit Stahlbetonfüllung, mit Entlüftung

Gewicht 197 kg

- Schmutzschale PVC

Gewicht 1,5 kg

- Aushebestange für Schmutzschale

Gewicht 0,2 kg

- Stellschraubensatz für Oberflächenanpassung

Gewicht 0,5 kg

- Deckelverriegelungssatz

(1 Satz = 2 Schlösser)

Gewicht 0,9 kg