Kabelschachtabdeckungen

Verbundbauweise

Belastungsklasse A15

Einstieg 70/70 cm

.... Stück

Kabelschachtabdeckung Kl. A15 nach EN 124 für lichte Einstiegsöffnung 70/70 cm, Stahl mit Stahlbeton, liefern und in Zementmörtel nach DIN 1045 Abschn. 5.3.8 versetzen und einbauen

Hersteller: bbL GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

Kabelschachtabdeckung Kl. A15 bestehend aus:

- Deckelrahmen aus Stahl

Gewicht 25 kg

1 Stück

- Deckel aus Stahl mit Stahlbetonfüllung, ohne Entlüftung

Gewicht 126 kg

1 Stück

Ergänzungsteile (nach Bedarf in Text einfügen):

- Stellschraubensatz für Oberflächenanpassung

Gewicht 0,5 kg

- Deckelverriegelungssatz

(1 Satz = 2 Schlösser)

Gewicht 0,9 kg