Sicherheitsabdeckungen

zur Verwendung als Innendeckel

.... Stück

Sicherheitsabdeckung zur bauseitigen Montage in Schächte oder Einstiege zum Schutz der Schachtausrüstung liefern und unter der Kabelschachtabdeckung einbauen

Hersteller: bbL GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

Sicherheitsabdeckung bestehend aus:

- Deckelrahmen Stahl verzinkt mit Befestigungslaschen

Gewicht ........ kg

1 Stück

- Deckel aus Aluminium mit Aushebegriff und zwei Schlössern zur Verriegelung,

mit Dreikantschloß

Gewicht ........ kg

1 Stück

- Montagematerial

Auswahl für Einstiegsgrößen und Gewichte:

lichtes Einstiegsmaß		Gewichte (kg)

( l x b )		Deckelrahmen		Deckel

65 x 40 cm			4,5		    4

80 x 40 cm			5		    5

160 x 40 cm			8		   9,5

160 x 50 cm			8,5		   11

70 x 70 cm			6		   6,5

140 x 70 cm			8,7		   13