Stahlgeländer für Einfassungsrahmen

.... Stück

Stahlgeländer für Einfassungsrahmen Größe ….. aus Quadratrohr Stahl verzinkt,

mehrteilig, Höhe 1.000 mm, mit Befestigungslaschen und Befestigungsschraubensatz

liefern und einbauen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

Länge				        ….…. mm

Schenkellänge links		        ….…. mm

Schenkellänge rechts		        ….…. mm

Höhe				        1.000 mm

Gewicht			        ….…. kg

Die Rückenlängen der Stahlgeländer sind entsprechend den Längen der Einfassungsrahmen angepasst. Die Schenkellängen sind 1.000 mm bzw. 400 mm lang. Die möglichen Kombinationen sind in der nachstehenden Tabelle zusammengefasst.

Die Bezeichnung rechts bzw. links für die Schenkellängen ist gesehen, von einer Standposition vor dem Einfassungsrahmen, mit Blickrichtung zum Rückenteil.

Ergänzungsteile(nach Bedarf in Text einfügen):

Größe		Länge		Schenkel	Schenkel	Gewicht

rechts		links

in mm		in mm		in mm		in kg

Gr. I		2500		1000		1000		44

Gr. II rechts	1800		1000		400		33

Gr. II links	1800		400		1000		33

Gr. III rechts	1500		1000		400		31

Gr. III links	1500		400		1000		31

Gr. IV		1200		400		400		22